zał. nr 6 do SIWZ

Zestawienie kosztów elementów zadania – (wzór)

| Lp. | ZADANIE | SZCEGÓŁOWY ZAKRES PRAC | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie projektowe branży sanitarnej – technika basenowa |  | 1 |  |  |
| 2 | Opracowania projektowe branży elektrycznej i AKPiA |  | 1 |  |  |
| 3 | Roboty budowlane związane z organizacją placu budowy, wykonaniem robót towarzyszących dla branży instalacji sanitarnych i elektrycznych |  | 1 |  |  |
| 4 | Modernizacja stacji uzdatniania wody |  |  |  |  |
|  | OBIEG 1 – Basen Sportowy | Wymiana złoża w filtrach - dwa filtry fi 2400 mm | 2 |  |  |
|  |  | Montaż galerii zaworów z napędem - DN 150 | 10 |  |  |
|  |  | Wykonanie muszli probierczej w niecce basenu (wywiercenie otworu, osadzenie i uszczelnienie rury, wykonanie maskownicy) | 1 |  |  |
|  |  | Montaż systemu POLA - instalacje dla dwóch środków chemicznych | 2 |  |  |
|  |  | Przeróbka instalacji w obrębie filtrów | 1 |  |  |
|  |  | Montaż nowych inżektorów - zmiana punktów dozowania | 3 |  |  |
|  |  | Montaż nowych kraników probierczych | 2 |  |  |
|  |  | Montaż nowej pompki do koagulantu - z wyświetlaczem cyfrowym | 1 |  |  |
|  | OBIEG 2 – Basen rekreacyjny | Wymiana złoża w filtrach - dwa filtry fi 2800 mm | 2 |  |  |
|  |  | Montaż galerii zaworów z napędem - DN 200 | 10 |  |  |
|  |  | Wykonanie muszli probierczej w niecce basenu (wywiercenie otworu, osadzenie i uszczelnienie rury, wykonanie maskownicy) | 1 |  |  |
|  |  | Montaż systemu POLA - instalacje dla dwóch środków chemicznych | 2 |  |  |
|  |  | Przeróbka instalacji w obrębie filtrów | 1 |  |  |
|  |  | Montaż nowych inżektorów - zmiana punktów dozowania | 3 |  |  |
|  |  | Montaż nowych kraników probierczych | 2 |  |  |
|  |  | Montaż nowej pompki do koagulantu - z wyświetlaczem cyfrowym | 1 |  |  |
|  | OBIEG 3 – Brodzik dla dzieci | Uzupełnienie złoża w filtrze - jeden filtr fi 1400 | 1 |  |  |
|  |  | Montaż galerii zaworów z napędem - DN 100 | 5 |  |  |
|  |  | Wykonanie muszli probierczej w niecce basenu (wywiercenie otworu, osadzenie i uszczelnienie rury, wykonanie maskownicy) | 1 |  |  |
|  |  | Montaż systemu POLA - instalacje dla dwóch środków chemicznych | 2 |  |  |
|  |  | Przeróbka instalacji w obrębie filtrów | 1 |  |  |
|  |  | Montaż nowych inżektorów - zmiana punktów dozowania | 3 |  |  |
|  |  | Montaż nowych kraników probierczych | 2 |  |  |
|  |  | Montaż nowej pompki do koagulantu - z wyświetlaczem cyfrowym | 1 |  |  |
|  |  | Zainstalowanie dodatkowej pompy obiegowej dla zapewnienia wydajności projektowych układu dla procesu filtracji i płukania filtrów | 1 |  |  |
|  |  | Wykonanie nowego króćca w zbiorniku przelewowym i przeróbka instalacji do nowej pompy | 1 |  |  |
|  |  | Wymiana skorodowanego prefiltra istniejącej pompy na prefiltr wykonany warsztatowo z tworzywa sztucznego PP (polipropylen) | 1 |  |  |
|  | OBIEG 4 – Wanny whirlpool na hali basenu | Uzupełnienie złoża w filtrze - jeden filtr fi 1600 | 1 |  |  |
|  |  | Montaż galerii zaworów z napędem - DN 125 | 5 |  |  |
|  |  | Wykonanie muszli probierczej w niecce wanny | 1 |  |  |
|  |  | Montaż systemu POLA - instalacje dla dwóch środków chemicznych | 2 |  |  |
|  |  | Przeróbka instalacji w obrębie filtrów | 1 |  |  |
|  |  | Montaż nowych inżektorów - zmiana punktów dozowania | 3 |  |  |
|  |  | Montaż nowych kraników probierczych | 2 |  |  |
|  |  | Montaż nowej pompki do koagulantu - z wyświetlaczem cyfrowym | 1 |  |  |
|  |  | Zainstalowanie dodatkowej pompy obiegowej dla zapewnienia wydajności projektowych układu dla procesu filtracji i płukania filtrów | 1 |  |  |
|  |  | Wykonanie nowego króćca w zbiorniku przelewowym i przeróbka instalacji do nowej pompy | 1 |  |  |
|  |  | Wymiana skorodowanego prefiltra istniejącej pompy na prefiltr wykonany warsztatowo z tworzywa sztucznego PP (polipropylen) | 1 |  |  |
|  |  | Montaż średniociśnieniowej lampy UV - minimalna dawka promieniowania 600 J | 1 |  |  |
|  | OBIEG 5 – Wanna w whirlpool w pomieszczeniu SPA | Wymiana złoża w filtrze - jeden filtr fi 1250 | 1 |  |  |
|  |  | Montaż galerii zaworów z napędem - DN 80 | 5 |  |  |
|  |  | Wykonanie muszli probierczej w niecce wanny | 1 |  |  |
|  |  | Montaż systemu POLA - instalacje dla dwóch środków chemicznych | 2 |  |  |
|  |  | Przeróbka instalacji w obrębie filtrów | 1 |  |  |
|  |  | Montaż nowych inżektorów - zmiana punktów dozowania | 3 |  |  |
|  |  | Montaż nowych kraników probierczych | 2 |  |  |
|  |  | Montaż nowej pompki do koagulantu - z wyświetlaczem cyfrowym | 1 |  |  |
|  |  | Zainstalowanie dodatkowej pompy obiegowej dla zapewnienia wydajności projektowych układu dla procesu filtracji i płukania filtrów | 1 |  |  |
|  |  | Wykonanie nowego króćca w zbiorniku przelewowym i przeróbka instalacji do nowej pompy | 1 |  |  |
|  |  | Wymiana skorodowanego prefiltra istniejącej pompy na prefiltr wykonany warsztatowo z tworzywa sztucznego PP (polipropylen) | 1 |  |  |
| 5 | Modernizacja układu pomiaru i dozowania środków chemicznych | Wymiana cel probierczych i sond na nowe z dodatkowym pomiarem chloru związanego | 5 |  |  |
|  |  | Rozprowadzenie nowych węzy dozujących - materiał teflon | 5 |  |  |
|  |  | Wykonanie instalacji załadowczych do zbiorników chemii - wyprowadzenie przyłącza na elewację budynku | 2 |  |  |
| 6 | Modernizacja układu nogomyjek | Przeróbka instalacji hydraulicznej - wykonanie rurociągu głównego DN50 | 1 |  |  |
|  |  | Montaż układu pomiarowego: cela + sonda chloru wolnego | 1 |  |  |
|  |  | Montaż pompki dozującej z wyświetlaczem cyfrowym | 1 |  |  |
|  |  | Kalibracja układu dla zapewnienia odpowiedniego stężenia chloru w układzie nogomyjek | 1 |  |  |
| 7 | Modernizacja instalacji odprowadzania popłuczyn | Wykonanie instalacji odprowadzającej wody popłuczne ze zbiornika popłuczyn na zewnątrz budynku do studni kanalizacji deszczowej | 1 |  |  |
| 8 | Automatyka dla SUW | Wykonanie nowego układu automatyki sterującej praca stacji SUW z panelem dotykowym o przekątnej minimum 15’’ | 1 |  |  |
|  |  | Montaż zdalnego panelu dotykowego w pomieszczeniu ratowników |  |  |  |
|  |  | Wykonanie instalacji i montaż monitora w holu głównym basenu, na którym będą prezentowane w formie graficznej parametry wody basenowej w poszczególnych obiegach |  |  |  |
| 9 | Modernizacji automatyki dla wentylacji basenowej | Wymiana sterowania central wentylacji basenowej, optymalizacja pracy central; zebranie i udostępnienie sygnałów z poszczególnych central wentylacyjnych do systemu SCADA | 1 |  |  |
| 10 | Modernizacja automatyki dla węzła cieplnego | Przeprogramowanie lub wymiana sterownika szafy węzła cieplnego; zebranie sygnałów i udostepnienie sygnałów cyfrowych do systemu SCADA | 1 |  |  |
| 11 | Rozruch instalacji, sprawdzenie i kalibracja parametrów pracy poszczególnych układów |  | 1 |  |  |
| 12 | Szkolenie pracowników z obsługi układów |  | 1 |  |  |
| 13 | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej |  | 1 |  |  |

..............................................................

( podpis(y), pieczęć (cie) )

Data ....................................................