**Zał. nr 5 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Nazwa zadania: „**Rozbudowa Skateparku przy ul. Zamkowej” w Raciborzu”.**
2. **Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem** wykonanie płyty betonowej skateparku wraz z podbudową i nawierzchnią, oraz instalację oświetlenia zewnętrznego.
3. Kody CPV :

**45112700-2** – roboty w zakresie kształtowania terenów

**45111200-0 -** roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

**45233300-2** - fundamentowanie autostrad , dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

**45233200-1** - roboty w zakresie rożnych nawierzchni

**45262300-4** - betonowanie

**45316000-5** - instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

**45317000-2** - inne instalacje elektryczne

**45316100**-**6** - instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

1. Zakres obejmuje:

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

- gabarytowa długość – 20,00m

- gabarytowa szerokość – 20,00m

- powierzchnia całkowita płyty – 357,00m2

W ramach zamówienia do obowiązków wykonawcy należy:

* Demontaż istniejących elementów małej architektury - siedziska z tworzywa na blokach betonowych,
* Wykonanie korytowania nawierzchni,
* Wywóz i utylizacja gruzu i ziemi
* Wykonanie podbudowy
* Wykonanie nawierzchni betonowej wraz z zatarciem, wykonaniem dylatacji oraz ich uszczelnieniem
* Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego (2 słupy oświetleniowe z naświetlem LED), oraz wymianę z istniejących słupów naświetli ze źródła światła mata halogen an oprawę ze źródłem LED

Przedmiot zamówienia nie obejmuje przeszkód do wykonywania ewolucji.

**Uwaga !!!**

**Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej skateparku, stanowi to zagrożenie dla użytkowników ponieważ powierzchnia pokryta farbą staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji.**

**UWAGA**

**Szczegółowy opis zadania znajduje się w dostarczonej dokumentacji projektowej, przedmiarach, oraz STWiORB stanowiących załącznik do SWZ**