zał. nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Do zakresu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa) należy:

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie,

- wykonanie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych poprzez wykonanie minimum 3 odwiertów,

- pozyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych,

- opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego z uwzględnieniem lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej w 3 egz – do zatwierdzenia przez Zamawiającego,

- projekt budowlany i wykonawczy (drogowy, kanalizacji deszczowej) w oparciu o opracowaną koncepcję na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych – po 5 kpl,

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniający w trakcie robót dostęp mieszkańcom do posesji – 5 pkl,

- projekt docelowej organizacji ruchu – 5 kpl,

- przedmiary robót (drogowych, kanalizacji deszczowej) sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) – 3 kpl,

- kosztorysy inwestorskie robót (drogowych, kanalizacji deszczowej) sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztorysów – 3 kpl,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (drogowych, kanalizacji deszczowej) – 3 kpl,

- Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji w/w zapisanej w formacie pdf wraz z wersją edytowalną przedmiarów robót w formacie EXEL na płytce CD – 2 kpl.

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji wraz z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę – 2 egz.

Warunki jakim powinien odpowiadać zakres drogowy i kanalizacji deszczowej opracowanego projekt budowlanego i wykonawczego:

1)   Zakres drogowy:

a) klasa drogi D,

b) kategoria obciążenia ruchem KR2,

c) długość drogi ok. 330 m,

d) szerokość projektowanego pasa drogowego zmienna od 7,5 m do 8,5 m (obejmuje jezdnię chodniki i trawnik),

e) szerokość jezdni  5,00 m,

f) szerokość chodników około 1,5 m (zalecana 1,50 – 2,00 m),

g) powierzchnia jezdni, ok. 1650 m²,

h) powierzchnia chodników ok. 600 m2,

i) nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy na podbudowie z tłucznia kamiennego,

j) nawierzchnia chodników: kostka betonowa na podbudowie z tłucznia kamiennego,

k) zastosować kostkę integracyjną przy przejściach dla pieszych;

2) Kanalizacja deszczowa:

a) długość istniejącej kanalizacji deszczowej około 300 m o średnicy 200 mm (do przebudowy cały odcinek kanalizacji, zmiana średnicy na 300 mm z rur PCV),

b) studzienki ściekowe typowe betonowe o średnicy 500 mm (ilość do ustalenia przez projektanta),

c) kanał z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm (długość przykanalików do ustalenia przez projektanta),

d) uzyskanie warunków technicznych przebudowy w zakresie projektanta.

Inne istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca jednokrotnie będzie sprawować nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w umowie.

2) W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona jednokrotną aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach określonych w umowie.

3) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia, w dwóch etapach:

Etap I do 30 dni od podpisania umowy, obejmujący:

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie

- opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego z uwzględnieniem lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej,

Etap II wg oferty, nie krócej niż 3 sierpnia 2020 i nie później niż 31 sierpnia 2020 r. obejmujący:

- wykonanie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych poprzez wykonanie minimum 3 odwiertów,

- projekt budowlany i wykonawczy (drogowy, kanalizacji deszczowej) w oparciu o opracowaną koncepcję na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wg rozwiązania opracowanego w I etapie i zatwierdzonego przez Zamawiającego,

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniający w trakcie robót dostęp mieszkańcom do posesji,

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- przedmiary robót (drogowych, kanalizacji deszczowej) sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- kosztorysy inwestorskie robót (drogowych, kanalizacji deszczowej) sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztorysów,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (drogowych, kanalizacji deszczowej),

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji wraz z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.

4) Opracowanie należy wykonać w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.  z 2013 r. poz.1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r. z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz.1554).

- Ustawę Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).

- Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.